Katowice, dn. 02 marzec 2017r.

Odpowiedzi na zapytania oferentów na serwis central wentylacyjnych

i serwis klimatyzatorów

W związku z zapytaniami oferentów odnośnie ogłoszenia na wykonanie serwisu central wentylacyjnych i klimatyzatorów uprzejmie odpowiadamy:

1. Podanie osobno liczby pojedynczych rodzajów klimatyzatorów:

- LG E18SQ – 11szt

- LG E24SQ – 6 szt

- LG E09SQ - 1 szt

-LGMSG-36HRN1 -1 szt

-LG P24RK - 14szt

2. Zarówno centrale wentylacyjne jak i jednostki zewnętrzne klimatyzatorów usytuowane są na dachu Pałacu Młodzieży – dach jest płaski, jest zapewnione wejście na dach. Do jednostek zewnętrznych klimatyzatorów usytuowanych w przyziemiu jest swobodny dostęp.

3. Dane techniczne podane w ogłoszeniu w pliku ZIP jest już poprawiony i można go pobrać

4. Typy i ilości filtrów są określone w pliku ZIP dane techniczne central w ogłoszeniu na serwis central wentylacyjnych

5. DO CRO nie zostały zgłoszone agregaty ani klimatyzatory jako, że użytkownik / jakim jest Pałac Młodzieży/ nie ma żadnej informacji w tym przedmiocie w przekazanej dokumentacji powykonawczej prowadzonej termomodernizacji placówki. Pałac Młodzieży wystąpi do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie wymaganych danych.

6. Klimatyzator wewnętrzne są usytuowane na wys. Ok. 3m – dostęp z drabiny

**W związku z powyższym przesuwa się termin złożenia ofert na 10 marca 2017r.**

Prowadzący postępowanie Eliza Zawadzka