Katowice, dn. 27 luty  2017r.

OGŁOSZENIE NA SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W  PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH

Pałac Młodzieży serdecznie zaprasza do złożenia oferty na  WYKONANIE USŁUGI SERWISU CENTRAL WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W PLACÓWCE w ramach rozeznania rynku - postępowania do 30.000 EURO.

Oferty należy złożyć do dnia 06 marca  2017r. w sekretariacie Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska 26 wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 oraz podpisaną umową,  niniejszego zaproszenia lub przesłać na adres

e-mail : remonty@pm.katowice.pl

Serwis CENTRAL  polegać ma na OBSŁUDZE, KONSERWACJI I OCENIE STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ /2 x w roku/ :

-  SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNETRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH

-SPRAWDZENIE WIBRACJI

- SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH

-SPRAWDZENIE STANU IZOLACJI TERMICZNYCH

-CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA

ZEWNATRZ

SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE/:

- ZESPOŁU WENTYLATOROWEGO, STANU ŁOŻYSK

- SPRAWDZENIE I REGULACJA PRZEKŁĄDNI PASOWEJ, EWENTUALNIE WYMIANA PASÓW

-WYMIENNIKÓW CIEPŁA – CZYSZCZENIE I PROSTOWANIE LAMEL

- WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA / dostawa, wymiana i utylizacja/

Prosimy o wyodrębnienie w ofercie rodzaju filtra, jego ceny wymiany i utylizacji

- UKŁADU AUTOMATYKI-PRESOSTATU FILTRÓW, PRESOSTATU WENTYLATÓW

- CZUJNIKÓW W POMIESZCZENIACH KANAŁOWYCH

-SIŁOWNIKÓW PRZEPUSTNIC

POMIAR PARAMETRÓW PRACY URZĄDZEŃ:

- POMIAR PRĄDÓW PRACY WENTYLATORÓW

- SPRAWDZENIE PRĄDÓW ROZRUCHOWYCH WENTYLATORÓW

- POMIAR NAP[IĘĆ ZASILAJĄCYCH

- POMIAR NAPIĘĆ STERUJĄCYCH

Ilość zamontowanych CENTRAL:

- CENTRALE NAWIEWNO-WYCIĄGOWE CP – 21 szt

- CENTRALE NAWIEWNE SYSTEMAIR             – 4 SZT

- AGREGAT SKRAPLAJĄCY 130kW                   – 1 SZT

- AGREGAT SKRAPLAJĄCY 20 kW                     -  2 SZT

Oferta winna zawierać wszystkie koszty składające się na realizację zadania

Typ/rodzaj urządzenia:   PODANE W FOLDERZE DANE TECHNICZNE CENTRAL

Kontakt w  przypadku zapytań : remonty@pm.katowice.pl

Lub Eliza Zawadzka administracja Pałacu Młodzieży Katowice tel 32 2516 434 w 1140

Załącznik Nr 1

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy

FORMULARZ  OŚWIADCZENIA

w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków art. 22 ust. 1                     ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Serwis CENTRAL WENTYLACYJNYCH zamontowanych w    Pałacu Młodzieży w Katowicach

Ja (my) , niżej podpisany (ni) , reprezentujący firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony (eni) na piśmie lub wpisany ( i ) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie ( nas ) firmy i świadomy (i ) odpowiedzialności karnej oświadczam (y),  że spełniam ( y ) warunki udziału                    w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia        29 stycznia 2004r. z późn. zm., w szczególności.:

1) 	posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)	posiadam (y ) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*;

lub

2)	przedstawiam ( y ) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

3)	znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)	nie podlegam (y ) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

............................................				...................................................

(miejsce i data )						(  Podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy )

() niepotrzebne skreślić