Zał nr 3

ZAKRES PRAC : Przegląd i konserwacja drzwi ppoż 1 x rok/ 3 lata

1. Sprawdzenie funkcjonowania drzwi

2.Sprawdzenie szczelin między posadzką a skrzydłem

3.sprawdzenie powłoki lakierniczej

4.kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi i ich osprzętu

5. kontrola swobodnego ruchu skrzydła

6.kontrola i ewentualna naprawa mocowania zamków, rygli

6. Kontrola stanu uszczelki pęczniejącej

7. Regulacja samozamykaczy i inne czynności regulacyjne

8.przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchowych